大电流测试导线产品应用特征

大电流测试导线是作为互感器升流线的线缆。大电流测试导线可根据用户所需的线缆,两端分别配标准电流的大电流接地测试钳和铜接线片（价格另计）。也可单独购花线，如需铝合金箱存放，请提供具体规格尺寸。

大电流导线产品特性：

1、具有做工精细、外形美观、安全可靠
2、质地柔软、耐磨耐高温等特点

产品别名：
电流导线,电流实验导线,大电流导线，大电流测试线，升流器测试线，升流器导线，大电流纱编织软线，大电流发生器软铜线，大电流发生器测试导线

大电流测试导线规格参数：

| 型 号 | 线径 | 电流 |
| --- | --- | --- |
| 20型20mm2 | ф10.2 | 100A |
| 60型60mm2 | ф12.5 | 300A |
| 100型100mm2 | ф16.5 | 500A |
| 150型150mm2 | ф18.5 | 750A |
| 200型200mm2 | ф21 | 1000A |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！