FDB猴头接地线产品技术规格

FDB猴头接地线的使用说明：挂接地线时：先连结接地夹，后接接电夹；拆除接地线时，必须按程序先拆接电夹，后拆接地夹。

FDB猴头接地线

使用的范围：户外线路

接电夹型式：螺旋压紧式（猴头接电夹）

接电夹规格：zui小直径Φ7mm，zui大直径Φ26mm

绝缘操作杆：4根×1m，外径：Φ28

绝缘杆长度可根据客户需要生产

软铜线规格：4根×25mm＋1根×25mm2 2

软铜线长度：4根×1m＋1根×12m（合相式）

软铜线长度可根据客户需要生产

FDB-B110KV接地线

FDB-G个人保安线

FDB-B500KV接地线

FDB-B/C/D220KV接地线

FDB-D/C10KV接地线

FDB-C/D35KV接地线

FDB-C/D10KV接地线

FDB-B/C380V接地线

FDB-A500KV接地线

FDB-A220KV接地线

FDB-A110KV接地线

FDB-A/B35KV接地线

FDB-A/B10KV接地线

FDB-A380KV接地线

FDB-G个人保安接地线

FDB猴头接地线技术参数及指标：

使用的范围

户外线路

接电夹型式

螺旋压紧式（猴头接电夹）

接电夹规格

zui小直径Φ7mm，zui大直径Φ26mm

绝缘操作杆

5根×1m，外径：Φ28

软铜线规格

3根×25mm＋1根×25mm2 2

软铜线长度

3根×1m＋1根×12m（合相式）

备注

绝缘杆、软铜线长度可根据客户需要生产

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！